| Република Србија Аутономна покрајина Војводина Град Панчево Градска управа Секретаријат за инспекцијске послове Одељење комуналне инспекције |  | КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/16) и ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ КУПАЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА („Сл. лист града Панчева“, бр. 19/15 и 38/16) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ |  | Број повреда |  |
| 1. | ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИЛАЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011) |  |  |  |
| 1.1. | Чл. 14. Став 1. ЗКД 1. Да ли вршилац комуналне делатности организује свој рад и пословање на начин којим обезбеђује трајно и несметано пружање комуналних услуга, као и прописан или уговорен обим и квалитет комуналних услуга и да ли предузима мере одржавања, развоја и заштите комуналних објеката и унапређења организације и ефикасности рада? |  | □да | □не |
| 1.2. | Чл. 18. Став 3. ЗКД 1. Да ли корисник комуналне услуге користи комуналну услугу на начин којим не омета друге кориснике, не угрожава животну средину, објекте и опрему који су у функцији обављања одређене комуналне делатности? |  | □да | □не |
| 2. | ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОПИСУЈЕ И БЛИЖЕ ОДРЕЂУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ КУПАЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА („Сл. лист града Панчева“, бр. 19/15) |  |  |  |
| 2.1. | Чл. 41. Одлуке 1. Да ли комунално предузеће поштује рок о почетку и завршетку грејне сезоне? |  | □да | □не |
| 2.2. | Чл. 79. Одлуке 1. Да ли комунално предузеће води евиденцију о купцима? |  | □да | □не |
| 2.3. | Чл. 42. став 1. Одлуке 1. Да ли комунално предузеће испоручује топлотну енергију радним данима од 05.00 до 21.00 часова, а суботом, недељом и празником од 06.00 до 21.00 часова? |  | □да | □не |
| 2.4. | Чл. 42. став 2. Одлуке 1. Да ли комунално предузеће у грејаном простору корисника, при спољној температури од -15 ºC до +12 ºC, одржава од 20 ºC са дозвољеним одступањем од +-2 ºC? |  | □да | □не |
| 2.5. | Чл. 42. став 4. и 5. Одлуке 1. Да ли комунално предузеће испоручује санитарну топлу воду од 45 ºC у тачки испоруке односно испред запорних вентила на излазу из топлотне подстанице, која не може бити испод 40 ºC и изнад 50 ºC? |  | □да | □не |
| 2.6. | Чл. 13. став 3. и чл. 51. Одлуке 1. Да ли корисник омогућава комуналном предузећу приступ опреми? |  | □да | □не |
| 2.7. | Чл. 85.Одлуке 1. Да ли корисник омогућава инспекцијски надзор? |  | □да | □не |
| 2.8. | Чл. 16. и чл. 72. Одлуке 1. Да ли се корисник придржава одредаба те самовољно не прикључује објекте, уређаје или инсталације на систем даљинског грејања, без сагласности комуналног предузећа? |  | □да | □не |
| 2.9. | Чл. 81. Одлуке 1. Да ли се корисник придржава одредаба те не мења постављене параметре протока и температуре на опреми у топлотној подстаници? |  | □да | □не |
| 2.10. | Чл. 81. Одлуке 1. Да ли се корисник придржава одредаба те омогућава прикључење топлотне опреме трећег лица на прикључни цевовод, ако исти подноси додатно оптерећење, а на основу одобрења за прикључење, од стране комуналног предузећа? |  | □да □не |  |
|  | СВЕУКУПНИ БРОЈ ПОВРЕДА ПРОПИСА: |  |  |  |
|  | НЕМА ЕВИДЕНТИРАНИХ ПОВРЕДА ПРОПИСА: |  |  |  |

- СТРАНКА							КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

- _________________________					_________________________