| ИЗВЕШТАЈ ДЕЖУРНОГ НА ГРАДСКОМ МОНИТОРИНГУ |  |  |  |  |  |  |  | Дежурство. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17.12.2020. |  |  |  |  |  |
| ДЕЖУРНИ | Весна Петковић Боровница |  |  |  |  |  |  | ПОТПИС |  |  |  |  |  |
| МЕТЕОРОЛОШКИ УСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |  | ПОВОЉНИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НЕПОВОЉНИ |  |  |  | x |  |
| Правац ветра |  | Брзина ветра m/s |  | Притисак mbar |  | Рел. влажност % |  |  | Температура oC |  |  |  |  |
| Југоисточни |  | До 2,5 |  | око1010 |  | Oko 75 |  |  | До 7 |  |  |  |  |
| ЗАГАЂУЈУЋА МАТЕРИЈА |  | Граничне вредности ГВ1 (μg/m3) |  |  |  |  |  |  | Макс.измерене вредности (1час) (μg/m3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Колико пута не сме да се прекорачи концентрација за 1h/24h у једној години1 | ГВ μg/m3 1 год1 |  | Толерантна1 вредност (μg/m3) у 2020. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Време узорковања |  |  |  |  |  |  | Цара Душана | Ватрогасни дом |  | Војловица | Старчево |
|  |  | 1 h | 24 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУМПОР ДИОКСИД (SO2) |  | 350 | 125 | 24/3 | 50 |  | 350 за 1h |  | 32,1 |  |  | 30,3 | 10,9 |
| АЗОТ ДИОКСИД (NO2) |  | 150 | 85 | 18/0 | 40 |  | 157,5 за 1h 89 за 24h 42 за 1год |  | / | 37,1 |  |  | 17,1 |
| УГЉЕН МОНОКСИД (CO) |  | 10 mg/m3 (8h) | 5 mg/m3 |  | 3 mg/m3 |  | 10 за 8h 5 за 24h mg/m3 |  | - |  |  |  | 1,88 |
| ПРИЗЕМНИ ОЗОН (O3) |  | 120* (8h) |  | 25дана у год. у току 3 год. |  |  |  |  | 7.52 | 16 |  |  | 23,5 |
| АМОНИЈАК (NH3) |  | 200 (3h) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЕНЗЕН |  |  |  |  | 5 |  | 5 за 1год. |  | 3,32 | 4,54 |  | 16,3 |  |
| ТОЛУЕН |  |  | 0,26 mg/m3 за 7 дана |  |  |  |  |  | 2,4 | 4,06 |  | 10,4 |  |
| КСИЛЕН** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  | 8,73 |  |
| УКУПНИ УГЉОВОДОНИЦИ НЕМЕТАНСКОГ ТИПА ( TNMHC)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,3 |  |  |  |
| СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ (PM 10) |  |  | 50 | 0/35 | 40 |  | 50 за 24h 40 за 1год. |  |  | 122 |  | 116 | 115 |
| СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ (PM 2.5) |  |  |  |  | 25 |  | 25 за 1год. |  |  | 86,3 |  | 107 |  |
| СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ (PM 1.0)** |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 80,3 |  |  |  |
| УКУПНИ РЕДУКОВАНИ СУМПОР (TRS)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОНИК СУЛФИД (H2S) |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 –Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“ бр. 11/10 75/10 и 63/13 ) *- циљна вредност ** - граничне вредности нису дефинисане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета Толерантна вредност јесте гранична вредност увећана за границу толеранције, а граница толеранције јесте проценат дозвољеног прекорачења граничне вредности под прописаним условима. Циљна вредност јесте ниво загађујуће материје утврђен како би се избегли, спречили или смањили штетни ефекти по здравље људи и/или животну средину у целини, која ће бити постигнута у утврђеном року. Коментари: Метеоролошки услови су били неповољни за разблаживање евентуално емитоване загађујућих материја у ваздух. У току дежурства 17. 12. 2020. године регистровано је прекорачење прашкастих материја РМ10 (концентрације преко 50 g/m3), на мерном месту Ватрогасни дом где је измерена средња 24-часовна концентрација од 73,94 g/m3, на мерном месту Војловица где је измерена средња 24-часовна од 75,84 g/m3 и на мерном месту Старчево где је измерена средња 24-часовна концентрација од 64,78 g/m3 У току дежурства није било позива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |