РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

БРОЈ: XV-23-501-141/2018

Трг краља Петра I бр. 2-4

Панчево: 22.08.2018.

ЉД

# Предмет: Достављање Резултата о  квалитету површинских вода града Панчева

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода   Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву , бр. XI-13-404-107/2018 од 25.06.2018.године , закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево и ове године у летњој сезони врши  редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију на следећим локацијама:

- река Тамиш  -  купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,

- река Дунав - купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),

- Поњавица  - купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,

- купалиште у Иванову

- језеро у Качареву.

Дефинисан обим микробиолошких анализа је: фекалне колиформне бактерије, укупне колиформне бактерије, цревне ентерококе и број аеробних хетеротрофа, а дефинисан обим физичко-хемијских анализа је: pH, суспендоване материје, растворени кисеоник, засићеност кисеоником, БПK5, ХПК, нитрати, нитрити, амонијум јон, хлориди, одређивање укупног остатка после испарења на 105оC,(укупна минерализација), електропроводљивост на 20оC, гвожђе, цинк, олово, кадмијум, жива и никл.

На основу Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским  и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр.50/2012), у даљем тексту Уредба, као и Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. Гласник РС“, бр. 74/2011), наводи се следећих пет класа:

Класа I: Одговара одличном еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за  функционисање екосистема, живот и заштиту риба (salmonida i ciprinida) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

Класа II: Одговара добром еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (ciprinida) и могу се користити у исте сврхе и под истим условима као и површинске воде које припадају класи I.

Класа III: Опис класе одговара умереном еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за живот и заштиту ципринида и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

Класа IV: Одговара слабом еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи на основу граничних вредности елемената квалитета могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену комбинације предходно наведених третмана и унапређених метода третмана, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

Класа V: Одговара лошем еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху.

На основу  Извештаја о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-338/10-2018 од 20.08.2018. године, Завода за јавно здравље Панчево узорковање је обављено 01.08.2018. године, а на  основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је следеће:

1. да  контролисани узорак реке Тамиш (купалиште у Панчеву и Глогоњу ), са аспекта испитиваних параметара задовољава критеријуме Уредбе  и  Правилника  за водна тела тип 1 (велике низијске реке), класа III (умерен еколошки статус) и  (купалиште у Јабуци)  за класу IV (слаб еколошки статус) због повећаног параметра за електропроводљивост.  Према стручном мишљењу доктора медицине-специјалисте хигијене  параметри који су изнад МДК ( електропроводљивост ) вредности не могу утицати на здравље људи те се вода може користити за купање и рекреацију.

2.  да контролисани узорци реке Дунав купалиште Бела Стена (лево и десно од шпица), са аспекта испитиваних параметара задовољавају критеријуме Уредбе и Правилника  за водна тела тип 1 (велике низијске реке), за  класу IV (слаб еколошки статус) због повећаног броја фекалних колиформних бактерија. Ова површинска вода не може се  користити за купање и рекреацију.

3. да контролисани узорци реке Поњавице (купалиште у Oмољици и Банатском Брестовцу) за вештачка водна тела, припада класи V (лош еколошки статус).  Према стручном мишљењу доктора медицине-специјалисте хигијене  параметри који су изнад МДК (-pH, и BPK5 - бихроматна метода) вредности не могу утицати на здравље људи те се вода може користити за купање и рекреацију.

4. да контролисани узорак са купалишта у Иванову задовољава критеријуме Уредбе и Правилника за вештачка водна тела за класу IV(слаб еколошки статус) због повећане концентрације водоникових јона, BPK5,  и ХПК .  Према стручном мишљењу доктора медицине-специјалисте хигијене  параметри који су изнад МДК (-pH ХПК и BPK5, - бихроматна метода) вредности не могу утицати на здравље људи те се вода може користити за купање и рекреацију.

5.  вода из језера у Качареву задовољава критеријуме Уредбе и Правилника за вештачка водна тела за класу III (умерен еколошки статус).

На основу наведеног може се закључити да се купалишта на реци  Тамиш (купалиште у Панчеву, Јабуци и Глогоњу), купалиште на Поњавици (купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу), купалиште у Иванову  и језеро у Качареву могу користити у сврху купања и рекреације. Купалиште на реци Дунав ( купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица)) не може се користити за купање и рекреацију.

# С Е К Р Е Т А Р

# Зденка Миљковић